## Slide 1: О стандартах Технического комитета ТК45B МЭК
АО «НТЦ «ЯФИ»
С.В.Чуваев
ППСР-2025
СПб, 13-17.10.2025
Изменение темы титульного слайда
Перейти на нужный слайд
На верхней панели во вкладке Главная найти кнопку Макет, после нажатия выбрать шаблон из выпадающего списка
Замена логотипа на титульном слайде
Информация по замене логотипа Госкорпорации «Росатом» на логотип Организации размещена в Руководстве по подготовке презентаций (слайд 27)
Главный специалист, к.ф.-м.н.

## Slide 2: TC45 IEC (ТК45 МЭК)
АО «НТЦ «ЯФИ» участвует работе Международной электротехнической комиссии (МЭК) с 2008 г.
В Технический комитет ТК45 «Nuclear instrumentation» (Ядерное приборостроение) МЭК входят два подкомитета:
ТК45А «Instrumentation, control and electrical power systems of nuclear facilities» («Системы контроля, управления и электрические системы на ядерных установках»)
ТК45В «Radiation protection instrumentation» (Приборы радиационной защиты)
Последние заседания ТК45 и его рабочих групп проходили в г. Ноксвилл (США) с 19 по 28 июня 2025 г.

## Slide 3: TC45B IEC (ТК45В МЭК)
ТК 45B: RADIATION PROTECTION INSTRUMENTATION (Приборы радиационной защиты)
WG 5 “Measurements of Environmental Radiation” (Измерения радиации окружающей среды)
WG 8 “Active pocket and portable dose (rate) meters and monitors and passive dosimetry systems” (Активные карманные и портативные измерители мощности дозы, а также пассивные дозиметрические системы)
WG 9 “Installed equipment for radiation and activity monitoring in nuclear facilities” (Стационарное оборудование для мониторинга излучений и активности на ядерных объектах)
WG 10 “Radon and radon daughter measuring instruments” (Аппаратура для измерения радона и его дочерних продуктов)
WG 15 “Border control instrumentation using spectrometry, personnel electronic dosemeter and portable dose rate instrumentation” (Инструментарий для контроля нелегального перемещения ЯМ с использованием спектрометрии, индивидуальных электронных дозиметров и портативных измерителей мощности дозы)
WG 16 “Contamination Meters and Monitors” (Измерители и мониторы загрязнения)
WG 17 “Security inspection systems using active interrogation with radiation” (Системы досмотра в целях обеспечения безопасности с использованием активных методов облучения объектов)

## Slide 4: WG15 TC45B IEC (Пассивные методы досмотра)
IEC 62244: Installed radiation monitors for detection of RN and SNM (RPM) 2019*
IEC 62327: Hand-held instruments for detection, identification of RN (RID) 2018
IEC 62401: Alarming personal radiation devices … (PRD) 2017
IEC 62484: Spectroscopy-based portal monitors … (SRPM) 2020
IEC 62533: Highly sensitive gamma search detectors … (GSD) 2010*
IEC 62534: Highly sensitive neutron search detectors … (NSD) 2010*
IEC 62618: Spectroscopy-based personal radiation detectors… (SPRD) 2022
IEC 62694: Backpack-type radiation detector … (BRD) 2022
IEC 62755: Data format for radiation instruments … (DF) 2020
IEC 63121: Vehicle-mounted mobile systems … (MDS) 2020
IEC 63596: Replay tools for radioactive material detection systems (RT) **
* currently under revision (в процессе ревизии)
** in progress (в разработке)
Стандарты действующие и в разработке (IEC WG B15 TC45B)

## Slide 5
«Boat mounted systems standard. (Стандарт для систем, монтируемых на судах)» - стандарт принят в разработку
«Drone mounted systems standard. (Стандарт для систем, монтируемых на БПЛА)»;
«Detection of neutrons in the presence of photons. (Обнаружение нейтронов в присутствии фотонов)»
Стандарты перспективные (IEC WG B15 TC45B)
Стандарты РФ по теме IEC WG B15 TC45B
ГОСТ Р 51635-2000 «Мониторы радиационные ядерных материалов. Общие технические условия»
УСТАРЕЛ
WG15 TC45B IEC (Пассивные методы досмотра)

## Slide 6
WG17 TC45B IEC (Активные методы досмотра)
IEC 62463: Radiation protection during X-screening… ` (PRX) 2024
IEC 62523: Cargo/vehicle radiographic inspection system … (RIS) 2010*
IEC 62709: Measuring the imaging performance of X-ray systems (IMX) 2024
IEC 62945: CT cabinet X-ray systems … (CTX) 2018
IEC 62963: Liquids x-ray inspection systems… (LXS) 2020
IEC 63085: Raman scattering systems… (RSS) 2021
IEC 63391: Millimeter wave screening of persons … (MVS) 2024
IEC XXXX: Cargo vehicle backscatter standard **
* currently under revision (в процессе ревизии)
** in progress (в разработке)
Стандарты действующие и в разработке (IEC WG B17 TC45B)

## Slide 7
WG17 TC45B IEC (Активные методы досмотра)
7
«Passenger vehicle and bus x-ray inspection system standard. (Стандарт системы рентгеновского досмотра пассажирских транспортных средств и автобусов)»
«Technical requirements for X-ray computed tomography security inspection systems. (Технические требования к системам досмотра с рентгеновской компьютерной томографией)»
«Evaluating the Automated Prohibited Items Detection Performance for X-ray Imaging Systems. (Оценка эффективности автоматического обнаружения запрещенных предметов для систем рентгеновской визуализации)».
Стандарты перспективные (IEC WG B17 TC45B)
Стандарты РФ по теме IEC WG B17 TC45B
ОТСУТСТВУЮТ !!!

## Slide 8: Стандарты РФ для обнаружителей запрещенных к проносу и провозу предметов
Предметы из металла
ГОСТ 53705-2009 «Металлообнаружители стационарные для помещений»
Ядерные материалы и радиоактивные вещества
ГОСТ Р 51635-2000 «Мониторы радиационные ядерных материалов. Общие технические условия» - УСТАРЕЛ
Взрывчатые вещества
Общего стандарта НЕТ!

## Slide 9: ГОСТ Р 52860-2007 «Технические средства физической защиты»
Недостатки:
Устарел, не соответствует уровню техники
Ссылается на отмененные нормативы
Отсутствуют целые группы ТСФЗ
Требования по электро-магнитной совместимости не учитывают современное состояние аппаратуры
Решение:
В Госкорпорации «Росатом» в 2021 была создана Проектная Рабочая Группа «Системы физической защиты объектов использования объектов атомной энергии» (ПРГ ФЗ)
К июлю 2022 ПРГ разработала проект пересмотра ГОСТ Р 52860-2007, провела работу по редактированию предложенных поправок
Проект стандарта завис на финальной стадии согласования и принятия (проведение экспертиз)

## Slide 10: Предложения по решению проблемы
Ревизия и отмена устаревшей нормативной базы
Скорейшая разработка национальных стандартов в области инженерно-технических средств физической защиты и использование международных стандартов МЭК И МАГАТЭ
Объединение усилий различных ведомств, заинтересованных в развитии ИТСФЗ ( ТЭК, Росатом, структуры обеспечения безопасности на транспорте и др.) в гармонизации ведомственных нормативов и разработке общенациональных стандартов, соответствующих современному уровню развития техники и науки
Notes: 10

## Slide 11
Спасибо за внимание!
E-mail: SVChuvaev@yafi.ru
Чуваев С.В.
Изменение темы заключительного слайда
Перейти на нужный слайд
На верхней панели во вкладке Главная найти кнопку Макет, после нажатия выбрать шаблон из выпадающего списка